四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

- 比 选 文 件

- 比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

- 二○二三年十二月

- 总 目 录

第一章  比选公告	1

第二章  比选申请人须知	5

第三章 评标办法	8

第四章 合同条款及格式	15

第五章  比选申请文件格式	24

# 第一章  招标公告

- 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

- 原资中管理处大院新增250kVA箱变工程比选公告

- 1.招标条件

本比选项目“原资中管理处大院新增250kVA箱变工程”已由四川成渝高速公路股份有限公司批准实施，项目业主为四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司，资金来源为：企业自筹，比选人为四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选，诚邀具备条件的单位参加本次比选申请。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司负责成渝高速公路的运营管理，起于成都市五桂桥，止于内江市桑家坡，全线226.713KM，共设置3个管理处，16个收费站。

原资中管理处大院其供配电设施已投入使用，由于之前的变压器使用年限过长，为保障成渝分公司运营管理工作的正常开展，现需要更换一套250kVA箱式变压器。

2.2比选范围和内容：

2.2.1

本次内容为原资中管理处大院（内江市资中县水南镇长弘路南段289号）一套250KV箱式变压器采购及更换、供配电更换工程施工，划分为1个标段，标段划分及主要工作内容等如下：

| 标段号 | 供配电安装站点 | 用电点更换容量（KVA） | 所属供电部门 | 主要工作内容 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZZDY | 原资中管理处大院 | 250 |  | 拆除部分：原250KV变压器拆除、原配电房各级配电柜拆除、原各级配电柜出线端拆除、原国家电网接驳点至原变压器段的高压线路拆除（拆除按当地供电部门要求实施）。 新安装部分：从当地供电部门指定的高压接驳点至新安装变压器段的线缆铺设接驳、变压器安装（含该段的电缆沟修建、电缆套管铺设、箱变基础修建）以及低压侧各级配电柜出线侧的电缆接驳和铺设，安装完成后组织当地供电部门进行相关试验及验收通电。质保期内如无不当使用造成的损坏产生的损失由投标方负责。 | 合同签订后 30 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |

2.2.2本项目比选采用总价报价的模式，比选人公布报价清单，比选申请人的报价不得高于比选人公布的最高限价，若比选申请人出现报价超出上述范围时，其投标将被否决。

2.2.3，交货期合同签订后 30 个日历日内交货并安装调试完毕。

- 3.比选申请人资格要求

3.1资格条件：

3.1.1资格要求

（1）具有独立法人资格，持有有效营业执照。

（2）资质条件：具有输变电工程专业承包叁级及以上资质、安全生产许可证。

- 业绩要求：近三年（2020年1月1日起至今）独立完成过一个及以上供配电设施销售及安装工程(含外接电源部分)施工。

（4）人员方面具有相应的管理和施工能力。

3.1.2信誉要求

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 ”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 中未被列为失信被执行人的比选申请人）；

（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

（3）在2020年1月1日至本项目投标截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（比选申请人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

注:比选申请人在国家企业信用信息公示系统是否列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站是否列入失信被执行人名单均以比选人核查的投标截止时间比选申请人信息内容为准。

3.2本次招标不接受联合体投标。不允许转包和违法分包。

3.3与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。否则，相关投标均无效。

- 4.评标办法

本次招标采用双信封形式，资格后审。评标办法采用综合评分法。

- 5.获得比选文件的办法、地点、时间和费用

5.1凡有意参加投标的潜在比选申请者，请于2023年 12 月 13 日至2023年 12 月 18 日（北京时间），在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com)免费下载比选文件及相关资料。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

5.2 比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）及相关公告：发布在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（www.sccygs.com)，比选申请人应随时关注上述网站，比选人不通过其他方式发布，如无法联系的，将默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

- 6.比选申请文件的送交及相关事宜

6.1现场踏勘及投标预备会议

现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议时间：比选人不召开投标预备会。

6.2比选申请文件的递交

比选申请文件送交的时间为2023年 12月  19 日上午9:00～9:30时（北京时间），截止时间为2023年12月 19 日上午9:30时（北京时间），比选申请人必须将按要求密封完好的比选申请文件以面交方式送达比选人指定地点：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司。比选人定于比选申请文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的或者未按要求密封比选申请文件，比选人不予受理。

- 7.中选候选人公示：

比选人将在评标结束后3日内，将中选候选人在四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司网站（ www.sccygs.com）上公示3个工作日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。

- 8.联系方式

招 标 人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

地    址：四川省成都市成华区迎晖路8号

邮    编：610058

电    话： 15983235566

联 系 人：   曹一伟

电子邮箱：   279194997@qq.com

比选人：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

2023  年 12 月    日

# 第二章  比选申请人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比选人 | 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 |
| 2.1 | 是否接受联合体比选报价 | 不接受 |
| 2.2 | 分包 | 不允许转包和违法分包 |
| 3.1 | 比选申请文件的组成 | - 投标函 - 法人代表身份证明或授权委托书 - 资格审查文件，拟提供设备技术性能指标详细描述 - 施工组织设计 - 其他 - 报价函 |
| 3.2 | 比选申请文件份数 | 1份 |
| 4.1 | 封套书写要求 | 1 内层信封书写要求 （1）第一信封 比选人名称： 比选申请人全称： （项目名称） （第一信封商务技术文件） （2）第二信封 比选人名称： 比选申请人全称： （项目名称） （第二信封报价文件） 2 外层信封书写要求 比选人名称： 比选申请人全称： 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程 比选申请文件 在2023年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2 | 是否退还申请文件 | 当申请人少于3个（不含3个）将不予开标，原封退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同比选公告 |
| 5.2 | 开标程序 | - 密封情况检查：由申请人代表检查申请文件外包封的密封情况，并当场予以确认；当比选申请文件外包封未按4.1款密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。 - 开标顺序：随机。 |
| 5.3 | 开标现场出现不符符合情况 | 开标过程中，若比选人发现申请文件出现以下情况，经确认后当场在开标记录表中予以记录： 外层套封上标注的项目名称与内装申请文件所投项目名称不一致。 |
| 6.1 | 评标办法 | 本次比选采用双信封形式，资格后审，评标采用综合评分法。 |
| 7.1 | 定标方式 | - 经评审中选候选人数：1～3名。 - 比选人将依据经评审的中选候选人，确定排名第一的中选候选人为中选人。 - 排名第一的中选候选人放弃中选；或不能履行合同的，比选人可以按照经评审的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。 |
| 8.1 | 最高投标限价 | □无 - R有，且总价不超过最高投标限价：30万元， |
| 8.2 | 报价说明 | - 报价采用报总价方式，报价包含设备购置、运输、保存、安装调试等费用，包括但不限于安装耗材、设备、税金、人工等费用 |
| 9.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3人 - 其中招标人代表 1 人，外请专家 2人； |
| 10.1 | 比选有效期 | - 自投标人提交投标文件截止之日起计算30日 |
| 11.1 | 签字或盖章要求 | - （1）比选申请文件所有要求比选申请人盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。 - （2）比选申请文件格式中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加比选而不委托代理人参加比选的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人参加比选的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 - （3）比选申请文件若有修改，修改处应加盖比选申请人单位（法定名称）的印章。 |
| 12.1 | 安装地点 | - 资中管理处大院（资中县水南镇长弘路南段289号） |
| 13.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查所递交的投标文件密封情况，检查投标文件是否存在提前开启情况； （5）开标顺序：随机，当标段投标人少于3个（不含3个）将不予开标，当场原封退还投标人 |
| 13.2 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：由现场监督和参会投标人的代表检查所递交的投标文件是否存在提前开启情况。 （5）开标顺序：随机。 （7）未通过第一个信封评审的投标人的第二个信封不予开封， |
| 14 | 履约保证金 | 不需要 |
| 15 | 质量保证金 | 不需要 |
| 16 | 质量要求 | 由发包人实时进行完工验收，本项目符合当地供电部门通电要求及电力安装生产安全要求 |
| 17 | 安全目标 | 承包人承担本项目因承包人原因导致的一切安全管理责任，杜绝重、特大安全生产事故的发生；预防和减少一般安全生产事故的发生 |

附录1格审查条件（主要人员最低条件要求）

| 人员 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | （1）具有二级及以上注册建造师职业资格。 （2）至少在一个箱式变压器项目中担任项目经理。 |
| 安全负责人 | 1 | (1)具有安全生产考核合格证书。 (2)至少在一个箱式变压器项目中担任安全负责人。 |

# 第三章 评标办法

- 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素及评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 1.本次招标采用资格后审，评标办法采用综合评分法（双信封形式），即对比选申请文件进行综合评分，按照综合评分由高到低排序。当综合评分相等时，评审委员会依次按照以下顺序推荐中选候选人: (1) 评标价低的优先； (2)注册资本金高的优先； (3)当出现上述情况以外的情形，则按有利于比选人的原则进行抽荐。 2.评审委员会最终推荐3名中选候选人(若不足3名，则按相应数量推荐)。 3.评审委员会对比选申请文件进行评审后，合格比选申请人只有1家时，评审委员会应当对投标是否存在明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中中记载论证过程和结果，投标存在有明显竞争的、评审委员会未予以否决全部投标的，应当在评标报告中详细描述原因，可在剩余有效投标中评选中选候选人。比选申请人是否具有竞争性应从其实力、业绩、信誉、方案及报价等方面认定。 |  |
| 2.1 初步评审 | 2.1.1形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 签字盖章 | 符合比选文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合第五章“比选申请文件格式”的要求。 |
|  | 2.1.2资格评审 | 1．资质条件 | 符合公告要求 |
|  |  | 2. 信誉要求 | 符合公告要求 |
|  | 2.1.3响应性评审标准 | 投标内容 | 比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，比选申请人附有比选人无法接受的条件的。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合比选文件规定。 |
|  |  | 交货期 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 投标报价 | 不得超过比选文件规定的最高限价。 |
|  |  | 合同条款 | 接受第四章“合同条款及格式”所有内容 |

| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）商务技术文件：50分 （2）投标报价文件：50分 具体评审标准附后 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算 | 所有通过第一信封评审比选申请文件的投标函中填写的总投标报价大写金额的算术平均值作为基准价 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算 | 偏差率=100%×｜（比选申请人报价-基准价）/基准价｜（取小数点2位） |
| 2.2.4 | 评分标准 | （1）企业实力评分标准：详见详细评审标准（商务部分） （2）投标报价评分标准：详见详细评审标准（报价部分） |

#### 评分因素与权重分值

| 序号 | 评审因素 | 各评审因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 企业实力 | 类似业绩 | 20 | 2020年01月01日至递交响应文件截止日,供应商满足资格条件中业绩要求得12分，扣除满足资格审查条件基本要求的业绩外，多一个业绩加4分，本项最多加8分。 注：类似业绩是指：供配电设施销售及安装工程(含外接电源部分)施工工程项目。 提供合同复印件，并加盖供应商鲜章，其中必须包括合同首 页、合同金额所在页、签字盖章页、合同标的页复印件。 |
|  |  | 售后质保 | 10 | 供应商承诺所提供的设备质保期1年的得6分；2年的得10分。 |
|  |  | 施工质量级安全保证方案 | 10 | 比选申请人针对本项目提供了质量保证方案，无质量保证方案得0分，一般得6-8分，良得8-9 分，优得9-10分 |
|  |  | 竣工后服务应急方案 | 10 | 比选申请人针对本项目提供了售后服务应急方案，无服务应急方案得0分，一般得6-8分，良得8-9 分，优得9-10分 |
| （2） | 投标报价 | 投标报价 | 50分 | 报价得分 ① 比选申请人报价=基准价时，报价得分值为满分50分。 ②当比选申请人报价＞基准价： 报价得分=50-偏差率×100×E，E取2 ③当比选申请人报价＜基准价： 报价得分=50-偏差率×100×E，E取1.0 上述②、③项最多减至零分为止。 |

- （二）评标办法（正文）

1.评审办法

本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人。当投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评审委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中选候选人。

二、评审标准

2.1第一信封评审标准

2.1.1第一信封形式评审标准:见评审办法前附表。

2.1.2 第一信封资格评审标准:见评审办法前附表。

2.1.3 第一信封响应性评审标准;见评审办法前附表。

2.2 第二信封评审标准

2.2.1第二信封评分分值构成:见评标办法前附表。

2.2.2 第二信封评标基准价计算方法:见评标办法前附表。

2.2.3 第二信封评标价的偏差率计算 :见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1)企业实力评分标准:见评标办法前附表。

(2)评标价评分标准:见评标办法前附表。

三、评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1款规定标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合标准的，评审委员会应当否决其投标。

3.1.2比选申请人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其投标:

(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2)不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，评审委员会应否决其投标。

(1)比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第 2.2款规定进行评审。

3.2.2评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相

应证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价投标，评审委员会应当否决其投标。

3.3比选申请文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交的比选申请文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

3.3.3评审委员会对比选申请人提交的澄清，说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4评审结果

3.4.1评审委员会按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

- 3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

# 第四章合同条款及格式

输变电工程含采购施工合同

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就                          工程（以下简称“工程”）施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

# 工程概况

1.1工程名称：原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

1.2 工程地点：内江市资中县水南镇长弘路南段289号

1.3 承包方式：本合同按以下第  （1）  种方式承包：

（1）施工总承包；

（2）施工专业承包。

1.4 工程范围：

一套250KV箱式变压器采购及更换、供配电更换工程施工。

拆除部分：原250KV变压器拆除、原配电房各级配电柜拆除、原各级配电柜出线端拆除、原国家电网接驳点至原变压器段的高压线路拆除（拆除按当地供电部门要求实施）。

新安装部分：从当地供电部门指定的高压接驳点至新安装变压器段的线缆铺设接驳、变压器安装（含该段的电缆沟修建、电缆套管铺设、箱变基础修建）以及低压侧各级配电柜出线侧的电缆接驳和铺设，安装完成后组织当地供电部门进行相关试验及验收通电。质保期内如无不当使用造成的损坏产生的损失由投标方负责。

# 2. 建设目标

1安全目标

1.1在施工中确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

1.2不发生设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，不发生重特大设备损坏、火灾事故。

2 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定，达到国家电网有限公司优质工程标准，“标准工艺”应用率≥95%；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足国家电网有限公司质量要求。

2.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。

3工期

3.1 计划总工期：      日（为日历工期，包括法定节假日）。

3.2 计划开工日期：合同签订后7日内 。

3.2.1 承包人应当按照合同约定的计划开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前7天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人同意延期的，工期相应顺延。发包人不同意延期要求、未答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2.2 因发包人原因不能按照合同约定的开工日期开工，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。

3.3 计划竣工日期：  开工后    天内  ，实际竣工日期以竣工验收报告中写明的日期为准。

4缺陷责任期

本项目缺陷责任期为箱式变压器的维护期，在合同总期限内，箱式变压器出现了质量问题，需及时上门维护，缺陷责任期为12个月。

# 工程价款

1.工程价款按固定总价承包确定

2.合同价格

经双方商定，本工程施工费用为一次性包干使用，工程费用为（大写）                          含税。

# 支付方式

在本工程完工经验收合格投入使用后10日内甲方向乙方支付全部工程款。

# 材料设备供应

本工程由承包人提供所需材料和设备

# 双方权利及义务

1 发包人权利

  - 发包人项目经理为         。

  - 可根据工程需要调换承包人项目经理，但应提前   日书面通知承包人；调换后项目经理的资格条件不低于原项目经理权责不变。

1.3 其他：                                    。

2 承包人权利

2.1 承包人项目经理为         。

2.2在征得发包人同意后，根据工程需要调换承包人项目经理，调换后项目经理的资格条件不低于原项目经理权责不变。

2.3 按合同约定取得工程价款。

2.4 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

2.5 在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。

3 承包人义务

3.1制定并组织落实施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施。

3.2 按照合同约定进行施工、按时竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保施工组织措施中所承诺的人力、机具及合理项目管理的实现。

3.3采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.4 承包人必须按照国家和国家电网有限公司相关规定，不得转包或违法分包。在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。

4 保修约定

4.1承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。保修期自完工投入使用之日起计算，保修期限为1年：

4.2保修期内承包人应在接到发包人维修通知后及时进行维修，未按上述约定履行无偿维修义务的，发包人有权聘请第三方代为履行，所需全部费用由承包人承担，并赔偿给发包人造成的全部损失。

# 合同变更和解除

1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

3 在本合同履行期间，承包人未经发包人同意不得无故要求解除合同。若发包人同意解除合同的，合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任。

# 违约责任

1  发包人逾期支付工程款，应就逾期部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。

2 违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

3任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过签约合同价格的 5 %为限。

# 争议解决方式

1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第（2） 种方式处理：

（1）仲裁：提交   /    仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向工程所在地人民法院提起诉讼。

2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

# 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

# 合同的生效

1 本合同在以下条件全部满足之日生效：

（1）本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章之日起生效。

2 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章的日期为准。

# 其他事项

1 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

2 本合同双方应同时签订安全协议、廉洁协议。

3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

4本合同一式 陆 份，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，各份具有同等法律效力。

# 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

/                 。

（以下无正文）

签 署 页

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 地址： | 地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |

廉政合同

服务名称:原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

服务金额:        元/年（人民币）

购方单位（甲方）：四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

供方单位（乙方）：

根据党和国家有关廉政建设的规定，为做好施工工程活动中的党风廉政建设工作，保证资金的安全和有效使用，防止施工工程活动中的不廉行为发生，甲乙双方特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

一、严格遵守党的政策和国家有关法律法规，严格执行购销合同文件，自觉按合同办事。

二、建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

三、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

四、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

一、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

二、甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、回扣、有价证劵和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

三、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。

- 乙方的义务

一、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵重礼品；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

二、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

三、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、乙方不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。

- 违约责任

一、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

二、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

- 本合同与施工工程合同同时签署，有效期为甲乙双方签署之日起至该购销合同执行完毕止。

- 本合同作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同一式六份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督部门、甲方财务部门各一份。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）

法定代表人                               法定代表人

或其                                     或其

授权的代理人：                           授权的代理人：

承办部门负责人：

甲方监督部门（盖章）                     乙方监督部门（盖章）

单位地址：成都市成华区迎晖路8号           单位地址：

单位电话：028-84080593                     单位电话：

年  月  日                           年  月  日

# 第五章比选申请文件格式

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

比 选 申 请 文 件

第一个信封（商务技术文件）

比选申请人:(单位全称)

年   月   日

目    录

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查文件，拟提供设备技术性能指标详细描述；

- （4）施工组织设计；

（5）企业实力。

投标函

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司：

- 我方已仔细研究四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程比选文件的全部内容；我方自愿参加本项目的比选申请工作并承担相应的责任与义务。

- 我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

- （3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务合同。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人 ：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     （签字） 性别：     年龄：     职务：     系（报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

比选申请人：   （全称）  （盖单位章）

日  期：        年    月    日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、比选申请文件由委托代理人签署的，可不再另附法人代表人身份证明

授权书

致：（全称）

（全称）（职务）（姓名）以法定代表人的身份，授权（职务）（姓名）为我单位的合法代理人，该代理人在  （项目名称）    报价过程中，以我单位的名义签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我方均予以承认。

代理人无权再授权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

比选申请人：      （全称）  （盖单位章）

授权人：          （签字）

被授权的代理人：          （签字）

日  期：        年    月    日

注：如果比选申请文件由委托代理人签署，则比选申请须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

（2）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则招标人将认为其授权无效；

（3）授权书后须附授权人和被授权人身份证复印件，并保证清晰有效；

（三）资格审查资料

3-1   单位情况一览表

| 比选申请人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 编号 | 发证单位 | 注册资金 |
| 企业资信 | 证书名称 | 发证单位 | 证书号 |
| 基本账户开户许可证 | 开户许可证编号 | 基本账户开户银行 | 基本账户银行账户 |
| 营业范围 |  |  |  |
| 比选申请人关联 企业情况 （如有） | 比选申请人应提供关联企业情况（如有），包括： （1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）比选申请人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与比选申请人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：注： 本表后应附有以下证明材料的影印件（黑白或彩色）：（1）营业执照、（2）基本账户开户许可 证或基本存款账户信息表、（3）比选申请人资质证书复印件、（4）类似项目业绩、（5）人员资格审查。

3-1.1拟在本项目任职主要人员情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 所投标段号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |  |  |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 |  | 级别 |  |
| 项目经理类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录5的要求。本表后应附：

- （1）项目经理：身份证、职称证书、执行资格证书影印件（黑白或彩色）。

- （3）项目经理还应提供合同协议书或由业主或行政主管部门出具的相关业绩证明材料的影印件（黑白或彩色），证明材料应包含项目工作内容及人员任职情况等。

- 2、以下情况主要人员视为无效：

- （1）未附合格证明材料的人员；（2）不满足资格审查条件的人员。

3-1.2拟在本项目任职主要人员情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 所投标段号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  |  |  |
|  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 |  | 级别 |  |
| 安全负责人类似业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录5的要求。本表后应附：

- （1）安全负责人：身份证、职称证书、执行资格证书影印件（黑白或彩色）。

- （3）安全负责人还应提供合同协议书或由业主或行政主管部门出具的相关业绩证明材料的影印件（黑白或彩色），证明材料应包含项目工作内容及人员任职情况等。

- 2、以下情况主要人员视为无效：

- （1）未附合格证明材料的人员；（2）不满足资格审查条件的人员。

#### 3-2 比选申请人信誉情况表

- 在此附上： （1）截至比选申请文件递交截止时间，在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中查询未被列入严重违法失信企业名单； （2）截至比选申请文件递交截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中查询未被列入失信被执行人名单（通过”信用中国“查询”失信被执行人“链接”中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）。 比选申请人应提供以上网站查询结果网页截图。 (3)比选申请人（单位）、法定代表人自2020年1月1日至今没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（比选申请人须提交无行贿犯罪的承诺函，承诺函格式附后）。

#### 3-3  无行贿犯罪的承诺函

（招标人名称）   ：

我单位   （比选申请人名称）   （营业执照社会信用统一代码） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号）在2020年1月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人或项目负责人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中选候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人或项目负责人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的 5% 作为违约金。

特此承诺。

比选申请人：              （盖单位电子印章）

法定代表人或委托代理人：   （职务、姓名）  （签名或印章）

年   月   日

3-4 近三年完成类似项目情况表

（2020年1月1日至今）

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明:需提供合同协议书、中标通知书，合同协议书中应包含招标文件要求的类似业绩工作内容。如合同协议书没有写明以上工作内容的，须附发包人出具的证明材料的彩色影印件或清晰可辨的复印件。

业绩可以是独立合同，也可以包含在其他合同内。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（4）、企业实力

（企业实力应包括但不限于以下内容）

（一）资格审查资料；

（二）售后质保；

（三）施工质量及安全保证方案；

（四）竣工后服务应急方案。

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司

原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

比 选 申 请 文 件

第二个信封（投标报价文件）

比选申请人:(单位全称)

年   月   日

投标报价函

四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司：

我方已仔细研究四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司原资中管理处大院新增250kVA箱式变压器工程

- 1、比选文件的全部内容；我方自愿参加本项目的比选申请工作并承担相应的责任与义务。

- 2、我方以人民币大写                元（小写￥       元。）的总报价作为本项目的比选申请报价。

- 付款方式：工程经验收合格后一次性付款。

- 施工时间：                     。

- 工程地点：原资中管理处大院（资中县水南镇长弘路南段289号）

- 竣工后服务：

- 其它

1、供应商提供的商品必须为全新的、未使用过的产品，必须附有产品合格证等相关资料；

2、验收合格后，供应商必须出具与其注册的税务登记项目相一致并符合国家规定的发票。

比选申请人 ：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

工程量清单

| 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 组合型成套箱式变电站 | 250kVA | 1台 |  |  |  |
| 电缆分支箱 | 一进四出 | 2台 |  |  |  |
| 电缆保护管 | DN100*2500 | 2根 |  |  |  |
| 架空绝缘铝芯电缆 | JKLYJ-50/10kv | 35米 |  |  |  |
| 电力电缆（铝芯） | YJLV22-8.7/15KV | 23米 |  |  |  |
| 10KV冷缩电缆终端头 | WLS-3.1 | 1个 |  |  |  |
| 10KV冷缩电缆终端头 | NLS-3.1 | 1个 |  |  |  |
| 电力电缆（铜芯） | YYV-0.6/1KV-4*185 | 75米 |  |  |  |
| 10KV冷缩电缆终端头 | LS-4.3 4*185 | 4个 |  |  |  |
| 接地铜芯线 | TJ-35 | 15 |  |  |  |
| 接地极 | 63*63*6*2500 | 12根 |  |  |  |
| 接地扁铁 | 50*6 | 20米 |  |  |  |
| 防火涂料 |  | 5kg |  |  |  |
| 防火泥 |  | 10kg |  |  |  |
| 拆除油庆式变压器 | 250KVA | 1台 |  |  |  |
| 拆除低压配电柜 | GGD800*600*2200 | 5台 |  |  |  |
| 拆除杆上跌落式熔断器 | RW11-12-200 | 1台 |  |  |  |
| 拆除杆上氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 1台 |  |  |  |
| 拆除横担 | 按规范要求 | 2组 |  |  |  |
| 拆除横担 | 按规范要求 | 2组 |  |  |  |
| 250kVA变压器系统调试 | 按规范要求 | 1系统 |  |  |  |
| 10kV交流带断路器 | 按规范要求 | 1系统 |  |  |  |
| 10kV交流带负荷隔离开关 | 按规范要求 | 1系统 |  |  |  |
| 10kV母线调试 | 按规范要求 | 1段 |  |  |  |
| 接地网调试 | 按规范要求 | 3系统组 |  |  |  |
| 电缆试验 | 按规范要求 | 3根 |  |  |  |
| 1kV母线调试 | 按规范要求 | 3段 |  |  |  |
| 1kV交流供电系统调试(综合) | 按规范要求 | 12系统 |  |  |  |
| 电容器调试 | 按规范要求 | 4组 |  |  |  |
| 组合型成套箱式变电站整套启动调试 | 按规范要求 | 1系统 |  |  |  |
| 10kV输电线路系统调试 | 按规范要求 | 1系统 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |

备注：本项目缺陷责任期为箱式变压器的维护期，在合同总期限内，箱式变压器出现了质量问题，需及时上门维护，缺陷责任期为12个月。安装完成后组织当地供电部门进行相关试验及验收通电。质保期内如无不当使用造成的损坏产生的损失由投标方负责。

、